附件

23批次不符合标准规定医疗器械信息

| 序号 | 标示产品 名称 | 检品来源 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用防护口罩 | 锦禧医疗器械专营店 | 河南新卫医疗器械有限公司 | 10.8cm×15.5cm 无菌折叠耳挂式 | 20230202 23020202 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 密合性 | 标示生产企业否认生产 |
| 2 | 医用防护口罩 | 怡恩康医疗器械旗舰店 | 河南省佳康医疗器械有限责任公司 | 无菌折叠耳挂式 | 2022年12月25日 20221225B | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 微生物指标、密合性 | 标示生产企业否认生产 |
| 3 | 医用防护口罩 | 福联升医疗器械专营店 | 河南省凯硕卫材有限公司 | 大号 无菌折叠挂耳型 | 2023年02月03日 20230203-03 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 密合性 | 标示生产企业无法联系 |
| 4 | 血氧检测仪 | 衡阳市蒸湘区德康医疗保健品贸易商行 | 广西凯尔医疗科技有限公司 | KE-6001 | 2023-01-06 KE600120230106 | 衡阳市市场监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 信号不完整性 |  |
| 5 | 医用外科口罩 | 湘南学院附属医院 | 河南鸿冉医疗器械股份有限公司 | 大号 无菌平面挂耳式 | 2023年4月18日 2304180601 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 微生物指标 |  |
| 6 | 医用防护口罩 | 银虹京东自营旗舰店 | 保定银虹裕赫医疗器械制造有限公司 | 15.3×10cm （±0.5）折叠形耳挂式大号 | 20230114 0501230114 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 密合性 |  |
| 7 | 医用防护口罩 | 熊途医疗器械旗舰店 | 河南氧巴医疗科技有限公司 | L60×W110×H58mm 无菌折叠耳挂式 | 2022年12月06日 20221206 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 微生物指标、密合性 |  |
| 8 | 医用防护口罩 | 百医卫仕京东自营旗舰店 | 河南康斯健医疗科技有限公司 | 无菌折叠耳挂式 | 2023年1月16日 20230116 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 微生物指标、密合性 |  |
| 9 | 医用防护口罩 | 美锦医疗器械专营店 | 洛阳护健医疗科技有限公司 | 无菌折叠型耳挂式 | 2022年11月26日 20221126001 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 密合性 | 标示生产企业否认生产 |
| 10 | 医用防护口罩 | 振德（ZHENDE）京东自营旗舰店 | 弓立（厦门）医疗用品有限公司 | D920 | 20230102 202212120 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 密合性 |  |
| 11 | 医用防护口罩 | 奥科力旗舰店 | 郑州天蓬实业有限公司 | 21.0cm×8.5cm 无菌柳叶挂耳式 | 20230509 04230509 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 密合性 |  |
| 12 | 定制式固定义齿 | 长沙达雅医疗器械有限公司 | 长沙达雅医疗器械有限公司 | 二氧化锆全瓷冠（桥） | 2023.8.15 202308150702 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 孔隙度 |  |
| 13 | 定制式固定义齿 | 长沙臻美医疗器械有限公司 | 长沙臻美医疗器械有限公司 | 二氧化锆全锆冠、桥 | 2023/8/3 D230803008 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 孔隙度 |  |
| 14 | 定制式固定义齿 | 长沙美冠达牙科医疗器械有限公司 | 长沙美冠达牙科医疗器械有限公司 | 二氧化锆全瓷牙（桥） | 2023/8/22 230805804 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 孔隙度 |  |
| 15 | 定制式固定义齿 | 长沙葆蓝医疗器械有限公司 | 长沙葆蓝医疗器械有限公司 | 二氧化锆全锆冠/桥 | 2023-08-01 2023072800014 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 孔隙度 |  |
| 16 | 定制式固定义齿 | 湖南蔚莱医疗器械有限公司 | 湖南蔚莱医疗器械有限公司 | 钴铬合金烤瓷桥 | 2023-08-24 W230824095 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 金属内部质量 |  |
| 17 | 定制式固定义齿 | 长沙御齿医疗器械科技有限公司 | 长沙御齿医疗器械科技有限公司 | 全瓷冠（桥） | 20230820 2023B230 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 密合性、咬合性 |  |
| 18 | 定制式活动义齿 | 长沙葆蓝医疗器械有限公司 | 长沙葆蓝医疗器械有限公司 | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | 2023-08-05 2023080100017 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 铸造连接体和卡环，上、下颌对合性 |  |
| 19 | 定制式活动义齿 | 长沙佳乐医疗器械有限公司 | 长沙佳乐医疗器械有限公司 | 弹性义齿 | 2023-08-23 2308180205 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 色稳定性 |  |
| 20 | 定制式活动义齿 | 长沙冠康医疗器械有限公司 | 长沙冠康医疗器械有限公司 | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | 2023-08-15 230810092 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 铸造连接体和卡环 |  |
| 21 | 定制式活动义齿 | 湖南省微雅医疗器械有限公司 | 湖南省微雅医疗器械有限公司 | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | 2023年08月22日 V230817080 | 湖南省药品监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 铸造连接体和卡环 |  |
| 22 | 医用外科口罩 | 长沙年轮骨科医院有限公司 | 长东医疗器械集团有限公司 | 17.5cm×17cm（允差±%）平面形耳挂型 | 221202 | 长沙市市场监督管理局 | 湖南新领航检测技术有限公司 | 压力差 | 市级抽检 |
| 23 | 医用一次性防护服 | 长沙康德医院 | 河南省凯泰医疗器械有限公司 | 175无菌连体式 | 2022年10月24日22102405 | 长沙市市场监督管理局 | 湖南新领航检测技术有限公司 | 无菌 | 市级抽检 |